Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013г.                                                                                                   № 96

с. Аршаново

Об утверждении программы проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Аршановского сельсовета к отопительному периоду 2013-2014 гг.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", со статьями 9, 47 Устава муниципального образования Аршановский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории  Аршановского сельсовета к отопительному периоду 2013-2014 гг. согласно приложению.

2.Руководителю теплоснабжающей организации, а так же всем потребителям тепловой энергии руководствоваться данной программой при подготовке к проверке готовности к осенне-зимнему периоду 2013-2014гг.

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой

И.о.Главы Аршановского сельсовета                                           О.В. Нарылкова

Утверждена

постановлением администрации

Аршановского сельсовета

от 24.10.2013 г.  № 96

ПРОГРАММА

по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории  Аршановского сельсовета к отопительному периоду 2013-2014 гг.

Аршаново

2013 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Программа по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии (лица, приобретающие тепловую энергию/мощность и/или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения) к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный № 28269 (далее - Правила).

- Программа определяет порядок действий членов комиссии администрации Аршановского сельсовета (далее – Администрация) при проведении проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

- Проверка готовности теплоснабжающей организации и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, назначенной распоряжением главы администрации Аршановского сельсовета. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

- При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

- В отношении потребителей тепловой энергии проверка осуществляется путём определения соответствия требованиям правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России № 103 от 12.03.2013 г.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. К акту проверки прикладывается справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«теплоснабжающая организация, потребитель тепловой энергии готово(в) к отопительному периоду»;

«теплоснабжающая организация, потребитель тепловой энергии будет готово(в) к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией: …»;

«теплоснабжающая организация, потребитель тепловой энергии не готово(в) к отопительному периоду».

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

- Паспорт  готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией администрации Аршановского сельсовета, утвержденному, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 ноября текущего года.

- Теплоснабжающая организация, потребитель тепловой энергии, не получивший по проверяемым объектам паспорт готовности до 15 ноября 2013 года, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- При оценке готовности теплоснабжающих организаций, к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013г.

- При оценке готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду проверяются следующие вопросы:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 г.

- Проверка готовности проводится в отношении всех теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Аршановского сельсовета.

- Проверка теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии осуществляется в срок до 15 ноября 2013 года.