Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Аршановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013                                                                                                  № 98

с. Аршаново

Об утверждении критериев надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий на территории Аршановского сельсовета

На основании  п.17 гл. IV «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, в соответствии со статьями 9, 47  Устава муниципального образования Аршановский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий на территории с. Аршаново согласно приложению.

2.Довести настоящее Постановление до сведения Руководителя МУП «Тепло» Сагалакова Н.Н.

И.о. Главы Аршановского сельсовета	О.В. Нарылкова

Приложение к постановлению

администрации Аршановского  сельсовета

от 07.10.2013 № 98

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий:

- Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерыв в подаче тепловой энергии и снижения  температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями – Аршановский детский сад «Торгаях», Аршановская средняя общеобразовательная школа;

-вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижения температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54ч.: Аршановский сельский Дом культуры,  Аршановский сельсовет,  Аршановская  музыкальная школа – до 12 0С;

- третья категория - остальные потребители: предприятия малого и

среднего бизнеса (магазины, аптека),  административные здания.

- При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего   ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категории в         размерах:

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tС (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92о ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, % до | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | 68 | 73 | 78 | 88 | 90 |